一、供应商资格条件及要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2、供应商检定/校准服务的要求：

1）提供的检定/校准服务应符合《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等法律、法规及政府计量行政部门的要求。

2）取得国家、省、市、县政府计量行政部门法定计量检定机构授权或取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可。

3）近五年内在经营活动中未受到本行业及领域处罚，如查实直接取消报名资格。

4）检定/校准计量器具时应采用国家、地方计量检定规程或校准规范，供应商应确保其使用的上述规程、规范等是现行有效版本，如没有上述规程、规范及标准的，供应商可以依据《国家计量校准规范编写规则》，编制能满足该计量器具预期用途并经被检定/校准单位确认认可的校准方法。在检定/校准过程中要严格执行确定了的规程、规范、国家标准级相关技术标准。

5）检定/校准人员应符合国家法律、法规及政府计量行政部门对计量检定/校准人员、核验人员、批准人员的资质要求。按相关检定规程及校准规范逐台逐项进行检定/校准。我单位将对检测过程及结果进行监督审查。

6）检定/校准时如接触到被检定/校准单位的技术资料，供应商应保守技术和商业机密，同时不能使用被检定/校准单位技术机密进行技术开发。

7）检定校准过程中由于自身原因造成计量器具损坏的，由供应商负责赔偿，采购方有权在检定/校准服务费中扣除。

8）检定/校准时间以采购方通知的时间为准。供应商在接到采购方通知后，应当在120个工作日内完成清单内计量器具的检定/校准工作并出具检定、校准证书或张贴检定合格、校准标识。因供应商的原因，在规定时间不能完成检定/校准工作和出具证书的，供应商承担逾期责任。

9）违反国家法律法规及政府行政规章，自行承担全部刑事、民事及行政责任。

3、需提供的资料

10）竞价结束后我院将对参与报价机构对照条款进行前期审核，对违规供应商将其列入供应商黑名单。

11）前期审核结束后我院将按竞价规则通知相关供应商3个工作日内向我院提交承诺书，承诺将依据《中华人民共和国计量法》“就地就近”原则，积极配合医院完成申报工作，并提供法定计量机构的强制检定受理申请书，待我院对承诺书内容审核确认后，双方方可签订合同。中标商须确保强制检定工作全部完成，经我院验收合格后，方可开展后续校准工作。若竞价商未能在规定时间内提供有效承诺书，我院将取消其资格。本次中标结果将按顺序依次顺延或作废标处理。

附件：

2026年正阳县人民医院设备计量检测清单

| 序号 | 名称 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 354台 |  |
| 2 | 心电图机 | 41台 |  |
| 3 | 电子血压计 | 71台 |  |
| 4 | 水银血压计 | 37台 |  |
| 5 | B超 | 11台 | 台式9台、便携式2台 |
| 6 | 移液器 | 25把 |  |
| 7 | 体重秤 | 27台 |  |
| 8 | DSA | 1台 | C形臂 |
| 9 | 数字X光机 | 5台 | 包括钼靶一台 |
| 10 | CT | 5台 | 包括一台口腔CT |
| 11 | 干湿温度计 | 136台 |  |
| 12 | 注射泵 | 268通道 | （单泵：125，双泵：25，三泵：3台） |
| 13 | 输液泵 | 53台 |  |
| 14 | 除颤仪 | 23台 |  |
| 15 | 呼吸机 | 23台 | 转运7台、无创3台 |
| 16 | 生物安全柜 | 6台 |  |
| 17 | 洁净工作台 | 1台 |  |
| 18 | 磁共振 | 2台 |  |
| 19 | 血液透析机 | 38台 |  |
| 20 | 医用冰箱/冷藏箱 | 30台 |  |
| 21 | 蒸汽灭菌器 | 3台 |  |
| 22 | 离心机 | 21台 |  |
| 23 | 数字温湿度计 | 3台 |  |
| 24 | 智能温度采集器 | 21台 |  |
| 25 | 眼科仪器 | 4台 | 验光机、焦度计、验光镜片箱、瞳距仪各1台 |
| 26 | 辐射剂量仪 个人计量仪 | 2台 | 辐射剂量仪、 个人计量仪各1台 |
| 27 | PCR | 6台 |  |
| 28 | 尿液分析仪/尿有形成分分析仪 | 2台 |  |
| 29 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 4台 |  |
| 30 | 全自动凝血分析仪 | 1台 |  |
| 31 | 全自动生化分析仪 | 2台 |  |
| 32 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 2台 |  |
| 33 | 显微镜 | 14台 |  |
| 34 | 全自动血液细胞分析仪 | 2台 |  |
| 35 | 超纯水系统 | 5台 |  |
| 36 | 全自动血液免疫分析仪 | 2台 |  |
| 共计 |  | 1251台 |  |