| 单位名称 |  | 驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：电子胃肠镜维保项目 |  |  | 维保周期：三年 |  |
| 预算金额：11万元 |  |  | 付款方式：转账支付 |  |
| 主要技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  |  | 备注 |
| 1 | 潘泰克斯胃镜1条、奥林巴斯肠镜1条。 |  |  |  |
| 2 | 维保服务期限三年，合同实行一年一签模式。 |  |  |  |
| 3 | 维保期内对设备无限次数维修、保养和更换配件，供应商承担配件、劳务、差旅等一切费用。 |  |  |  |
| 4 | 提供7*24小时电话服务，接到电话保修后10分钟做出响应，2小时内到达现场。 |  |  |  |
| 5 | 维保期内胃肠镜的开机率98％（按全年365日历日计算）。开机率低于98%时，停机每超出一个日历日，维修服务合同期限自动延长两个日历日。 |  |  |  |
| 6 | 所更换的备件必须是原厂零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。备件供应100%保障。 |  |  |  |
| 7 | 维保期内，提供备用设备，确保临床工作正常开展 |  |  |  |
| 8 | 投标人资格要求： 1、投标人应具有法人资格，须具备有效的《营业执照》（原件或者复印件加盖公章）； 2、投标人须具备医疗器械维修资质。 |  |  |  |