
	单位名称
	驻马店市第二人民医院（驻马店市精神病医院）

	项目名称：电子胃肠镜维保项目
	维保周期：三年

	预算金额：11万元
	付款方式：转账支付

	主要技术参数要求

	序号
	内容
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]潘泰克斯胃镜1条、奥林巴斯肠镜1条。
	

	2
	维保服务期限三年，合同实行一年一签模式。
	

	3
	维保期内对设备无限次数维修、保养和更换配件，供应商承担配件、劳务、差旅等一切费用。
	

	4
	提供7*24小时电话服务，接到电话保修后10分钟做出响应，2小时内到达现场。
	

	5
	维保期内胃肠镜的开机率98％（按全年365日历日计算）。开机率低于98%时，停机每超出一个日历日，维修服务合同期限自动延长两个日历日。
	

	6
	所更换的备件必须是原厂零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。备件供应100%保障。
	

	7
	维保期内，提供备用设备，确保临床工作正常开展
	

	8
	投标人资格要求：
1、投标人应具有法人资格，须具备有效的《营业执照》（原件或者复印件加盖公章）；
2、投标人须具备医疗器械维修资质。
	



