工程名称：  驻马店技师学院后勤服务楼内浴室 
标段名称：                                  

工程预算书



工程造价（小写）：                    497,739.70                   
（大写）：            肆拾玖万柒仟柒佰叁拾玖元柒角           




建设单位	:



施工单位	:


编制人员	:


编制时间	:
工程项目清单汇总表

工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴
室	标段：	第1页共1页
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	分部分项工程
	448280.67

	1.1
	拆除
	12918.62

	1.2
	建筑装饰
	378178.6

	1.3
	水
	35792.73

	1.4
	电
	21390.72

	2
	措施项目
	8361.26

	2.1
	其中：安全生产措施项目
	5016.76

	3
	其他项目
	

	3.1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.5
	合同中约定的其他项目
	

	3.6
	环境保护税
	

	4
	增值税
	41097.77

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合   计
	497,739.70


注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。
分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴室	标段：	第1页共3页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	拆除
	
	
	
	
	12918.62

	
1
	
b001
	拆除FM甲1524、0924、1814、0921
	1．拆除原门窗
2．清运
	
樘
	

4
	
63.25
	
253.00

	
2
	
b002
	
拆除加气块墙
	1．砌体拆除 加气混凝土砌块墙
2．清运
	
m2
	
87.6
	
38.19
	
3345.44

	
3
	
b003
	拆除钢筋混凝土构造柱
	1．拆除钢筋混凝土构造柱
2．清运
	
m2
	
4.16
	
198.05
	
823.89

	
4
	
b004
	
拆除800*800地板砖及结合层
	1．块料面层铲除 楼地面 地面砖和铲除找平层
2．清运
	
m2
	

432
	
15.15
	
6544.80

	
5
	
b005
	
内墙面铲除
	1．铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料
2．清运
	
m2
	
381.15
	
5.12
	

1951.49

	
	
	建筑装饰
	
	
	
	
	378178.60

	


6
	


010401002001
	


实心砖墙
	1．砖品种、规格、强度等级：240*115*532．墙体厚度：240砖墙
3．砂浆强度等级：M10水泥砌筑砂浆
	


m2
	


208.74
	


123.31
	



25739.73

	
7
	
011601001001
	
脚手架
	单项脚手架 满堂脚手架 基本层（3.6m 5.2m)
	
项
	

1
	
10177.82
	
10177.82

	
8
	
010502006001
	
钢筋混凝土柱
	1．混凝土强度等级：C 25混凝土构造柱
	
m2
	
4.8
	
134.99
	
647.95

	
9
	
010505011001
	
构造柱模板
	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑
	
m2
	
9.6
	
54.00
	
518.40

	10
	010506002001
	现浇混凝土柱钢筋
	现浇混凝土构造柱钢筋
	t
	0.021
	4940.48
	103.75

	11
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1．混凝土强度等级：C 25混凝土圈梁
	m2
	8.64
	121.17
	1046.91

	
12
	
010505012001
	
圈梁模板
	现浇混凝土模板圈梁 直形 复合模板钢支撑
	
m2
	
17.28
	
68.95
	
1191.46

	13
	010506005001
	现浇混凝土梁钢筋
	圈梁二级钢筋
	t
	0.192
	4940.51
	948.58

	本页小计
	53293.22



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴室	标段：	第2页共3页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
14
	
011102003002
	
块料楼地面
	1．丙纶防水1层2．水泥砂浆加胶贴800*800地板砖
	
m2
	
445.69
	
126.12
	
56210.42

	15
	010401008001
	零星砌砖
	砖砌蹲台
	m3
	1.3
	656.42
	853.35

	16
	011207003002
	成品隔断
	成品浴厕隔断安装
	m2
	14.94
	166.84
	2492.59

	
17
	
011203003002
	
块料墙、柱面
	1．丙纶防水1层高1．8m
2．水泥砂浆加胶贴800*400地板砖
	
m2
	
521.58
	
165.64
	

86394.51

	
18
	
011302001002
	
平面吊顶天棚
	1．轻钢龙骨
2.600*600铝合金吊顶
	
m2
	
529.4
	
156.97
	
83099.92

	19
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	墙面竹木扣板
	m2
	275.59
	72.43
	19960.98

	20
	011207003001
	成品隔断
	全玻璃隔断 钢化玻璃
	m2
	279
	291.37
	81292.23

	21
	011505001001
	洗漱台
	定制梳妆台
	m
	15
	500.00
	7500.00

	
	
	水
	
	
	
	
	35792.73

	
22
	
031001008001
	
塑料管
	室内塑料给水管（电熔连接）公称外径25-32mm以内
	
m
	
232
	
30.65
	
7110.80

	23
	031001008002
	塑料管
	卫生间室内塑料排水管110mm以内
	m
	11.1
	52.28
	580.31

	24
	031003003001
	洗脸盆
	洗脸盆 台上式 冷热水
	组
	
4
	335.71
	1342.84

	25
	031003006001
	大便器
	蹲式大便器安装瓷低水箱
	组
	
4
	576.00
	2304.00

	26
	031003007001
	小便器
	壁挂式小便器安装感应开关 埋入式
	组
	
4
	966.82
	3867.28

	27
	031003008001
	其他成品卫生器具
	成品拖布池安装
	组
	
2
	467.35
	934.70

	28
	031003010001
	淋浴器
	成套淋浴器 手动开关 冷热水
	套
	155
	61.76
	9572.80

	
29
	
010401010001
	
砖地沟、明沟
	1．砖砌地沟、侧面贴瓷砖
2．不锈钢篦子盖板
	
m
	
84
	
120.00
	
10080.00

	
	
	电
	
	
	
	
	21390.72

	
30
	
030412001001
	
配管
	刚性阻燃管敷设砖、混凝土结构明配外径20mm
	
m
	
232
	
17.31
	
4015.92

	31
	030412004001
	配线
	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2
	m
	464
	4.68
	2171.52

	32
	030412006001
	接线盒
	接线盒
	个
	20
	11.13
	222.60

	本页小计
	380006.77



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴室	标段：	第3页共3页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	33
	030413002001
	装饰灯
	600*600LED嵌入式顶灯
	套
	
78
	178.84
	13949.52

	34
	030413015001
	照明系统调试
	输配电装置系统调试≤1kV交流供电
	系统
	
1
	449.86
	449.86

	35
	030413013001
	照明开关、按钮
	照明开关
	套
	10
	29.48
	294.80

	36
	030413014001
	插座
	普通插座安装
	套
	10
	28.65
	286.50

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	14980.68

	合   计
	448280.67



措施项目清单计价表
工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴室	标段：	第1页共1页
	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	5016.76
	详见明细表E.3.2

	



2
	



01B001
	

环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
	



3344.5
	



详见明细表E.3.2

	

3
	

011601011001
	

夜间施工增加
	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
	
	

详见明细表E.3.2

	

4
	

011601013001
	

二次搬运
	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
	
	

详见明细表E.3.2

	
5
	
011601010001
	
冬雨季施工
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	
详见明细表E.3.2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	8361.26
	--

	合   计
	8361.26
	--


注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
增值税计价表序号
项目名称
计算基础说明
计算基础
税率（%）
金额（元）
1
增值税
分部分项工程＋措施项目＋其他项目-专业工程暂估价
456641.93
9
41097.77
































































































































































































合   计
41097.77


工程名称：驻马店技师学院后勤服务楼内浴室	标段：	第1页共1页
