河南省驻马店高级中学电梯维保招标需求

招标单位：河南省驻马店高级中学

招标项目：电梯维保服务

一、基本情况

河南省驻马店高级中学共计2台电梯维保项目

二、招标原则

1、公开、公正、公平的原则。

2、需提供详细的维保计划，维保计划经使用单位审核盖章后认可，维保单位资质必须符合报名条件中的要求。否则，竞标无效。恶意低价投标者，本单位不予承认，而且请监督部门予以惩处。

三、报名条件

凡符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条之规定，具有中华人民共和国特种设备生产许可证电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）许可参数小于等于6.0m/s，在驻马店具有良好的维护保养业绩及信誉的电梯维保企业均可参加投标。

四、经营期限

三年以上，无安全、服务质量投诉可顺延。

四、报价包含：电梯年度检验费、限速器校验费、200元以下自然损坏配件免费更换。
五、招标项目内容与经营要求

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常维护保养的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准：

①电梯使用管理与维修保养规则

②电梯安全监察办法

③电梯维修规范

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

5、对所维保电梯的保养计划书，需经使用单位认可。

6、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出.
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