电子商城竞价项目采购需求确认书

一、资质要求：
1、参与竞价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2、具有独立承担民事责任能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
3、投标人须具备承担招标工程项目能力并具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程专业乙级及以上或工程监理综合资质，至少配备注册总监理工程师1人、房建专业监理1人、机电专业监理1人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
4、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录）
二、项目具体技术要求：
1、拟派项目总监理工程师要求：须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格，并提供劳动合同及社保缴纳证明。
2、向采购人报送拟委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成约定的监理任务。
3、运用合理技能为采购人提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工作，帮助采购人实现预定目标，公正地维护各方的合法权益。
4、未征得采购人同意，不得泄露与本工程业务活动有关的保密资料。
5、按照保质量、保工期、降低成本的原则对施工承包商的施工组织设计和技术方案提出审核意见并向采购人书面报告。
6、经采购人同意后发布开工令、停工令、复工令。
7、有对工程上使用的材料、设备以及施工质量的检验权；对于不符合施工规范和质量要求的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知施工承包商整改、返工；对施工承包商不听监理方指令、拒不进行整改与返工的，在经过采购人同意后，有权签发暂停施工令。
8、监督施工单位按其合同约定工程质量等级标准施工；达到约定工程质量等级，符合所报工程等级的验收条件。
9、监理企业严格按照现行的国家、行业施工及验收规范、标准，监理规范施工。
10、要对生殖医学中心建设项目在施工全过程中进行隐蔽工程监督、质量验收、施工材料进场验收、施工工艺管理、工期管理、施工安全措施、消防安全措施、书写监理日记等监理服务，施工过程中要保证至少1名房建专业、机电专业等专业监理人员（包含项目总监理工程师）在施工现场进行监理驻场，且未在其他在施建设工程项目进行监理服务（自行承诺）。并提供人员劳动合同及缴纳的社保证明材料。
11、有投标意向的供应商需在竞价公告发出后进行现场沟通，了解项目详细服务需求，方可参与竞价，不具备资质、相关证明材料、无现场实地勘察参与竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶劣竞争，采购人有权废标并重新开展竞价活动，和上报政府采购监督部门追究相关责任予以处罚。
三、商务要求： 
1、付款条件、时间及比例：合同签订并实质进场监理服务开始支付合同总价的30%，整体工程竣工验收合格支付合同总价的65%，没有质量问题且无违约行为的3年后支付5%。
2、服务期限：预计60天，根据项目进度，已具体施工进度为准，从合同签订之日起至整体施工验收合格之日止。
3、服务地点：驻马店市中医院。
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本项目需要现场沟通，请自行前往我院总务科。请将附件内要求资质+勘察回执单发送至采购办邮箱并附上联系方式：zyyzbb2014@163.com，不发送视为无效竞价。
