关于采购动物疫病免疫效果评价和动物防疫人员防护
所需检测试剂等物品数量及规格参数
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	规格参数

	1
	一次性采样器植绒拭子
	个
	200个
	1.无菌独立包装，用于饲养畜禽、养殖场舍环样采集。

	2
	一次性使用医用橡胶检查手套（无粉）
	双
	1000双
	1.天然橡胶胶乳制造，有足够的强度和阻隔性能，能有效阻隔酒精、血液、
体液等，能够有效降低交叉感染。

2.无菌。3、独立包装，采用橡胶材料制造，有足够的强度和阻隔性能。

	3
	一次性医用防护鞋套，PP+PE

(长筒型)
	双
	375双
	1.能有效抵扣酒精、血液、体液、空气粉尘微粒、细菌的渗透；2.独立包装，脚长40CM，筒高50CM,PP+PE覆膜，面料平方克重：55gsm。

	4
	医用一次性防护服
	件
	250件
	符合GB19082-2009标准；2.防护服由外层为聚乙烯透气膜，内层为纺粘聚丙烯无
纺布复合而成的面料加工制成；3.颗粒过滤效率：防护服材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不应小于70%4.透湿率：防护服材料透湿率不应小于3500g/(m²・24h)

5.抗静电性：防护服的带电量应不大于0.6μC/件

6.环氧乙烷残留量：防护服若经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g

	5
	5%稀戊二醛溶液
	箱
	3箱
	1.主要成分：戊二醛，2.性状：本品为无色至微黄色的澄清液体；有特臭。
3.包装规格：1000ml/瓶，4.产品含量规格：100ml:戊二醛5g

5.主要用途：戊二醛为消毒防腐药， 具有广谱、高效和速效的消毒作用。对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌均具有迅速的杀菌作用，对细菌繁殖体，芽孢、病毒、结核杆菌和真菌等均有很好的杀灭作用。6.产品须有农业农村部兽药产品批准文号且在有效期内。


关于采购动物疫病免疫效果评价和动物防疫人员防护
所需检测试剂等物品数量及规格参数
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	规格参数

	1
	口蹄疫O型抗体检测阻断ELISA试剂盒
	盒
	4盒
	1.用途：用于检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中口蹄疫病毒O型抗体；2.保存条件：2-8℃保存；

3.有效期：12个月；4.试剂盒规格：96T*5块/盒；

5.成立条件：ODPCX＜0.3；ODNCX＞0.6；6.判定标准：样品PI值＜0.4，判定为口蹄疫病毒O型抗体阴性,样品PI值≥0.4，判定为口蹄疫病毒O型抗体阳性；

7.产品须有兽药批准文号。

	2
	口蹄疫A型抗体检测阻断ELISA试剂盒
	盒
	4盒
	1.用途：检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中口蹄疫A型病毒抗体；2.保存条件：2-8℃保存；

3.有效期：12个月；4.试剂盒规格：96T*5块/盒；5.成立条件：ODPCX＜0.3；ODNCX＞0.6；

6.判定标准：样品PI值＜0.5，判定为口蹄疫病毒A型抗体阴性，样品PI值≥0.5，判定为口蹄疫病毒A型抗体阳性；

7.产品须有兽药批准文号。

	3
	小反刍兽疫病毒间接ELISA抗体检测

试剂盒
	盒
	3盒
	1.作用与用途：用于检测绵羊、山羊血清中小反刍兽疫病毒（PPRV）抗体。2.保存条件：2~8℃保存

3.试剂盒规格：5*96孔/盒。4.试剂盒组成：PPRVB 抗原包被板、PPRVB 阴性对照血清、PPRVB 阳性对照血清、PPRVB 样品稀释液、PPRVB 酶标抗体、20×洗涤液、底物溶液、终止液

5.试剂盒有效期 15 个月。
6.结果判定。6.1 按以下公式计算待检样品阻断率（PBS）：

阳性对照血清阻断率（PBPC）=100–ODPC/ODCm×100 阴性对照血清阻断率（PBNC）=100–ODNC/ODCm×100待检样品阻断率（PBS）=100–ODS/ODCm×100ODPC：为阳性对照血清的平均 OD 值；ODNC：为阴性对照血清的平均 OD 值；ODCm：为样品稀释液的平均 OD 值；ODS：为待检样品的 OD 值。

6.2 试验成立条件：PBNC＜40 且 PBPC＞70，试验结果有效。

6.3 判定：在试验成立的前提下，样品阻断率即 PBS＞50，结果判为阳性；PBS≤50，结果判为阴性。

7.提供 OIE 小反刍兽疫参考实验室技术支持证明文件。8.提供国家小反刍兽疫参考实验室技术支持证明文件。

9.提供FAO认定中国动物卫生与流行病学中心为小反刍兽疫参考实验室。

10.具有新兽药公告。11.提供兽药批准文号证书复印件。

12.提供产品说明书以及生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。

	4
	猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测ELISA试剂盒
	盒
	1盒
	1.采用间接法 ELISA 特异性检测猪血清样品中的猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体。2.规格：5*96板/盒。
3.2-8℃保存，有效期不少于 6 个月。4.检测时间不超过 100 分钟。5.样品稀释比例为 1:50。
6.可提供数据计算处理分析软件。7.酶标仪检测波长 450nm。8.结果判定：样品 S/P≥0.4，判断为阳性；样品 S/P ＜0.4，判断为阴性。9.产品须有兽药批准文号。

	5
	猪瘟病毒抗体检测竞争ELISA剂盒
	盒
	1盒
	1.采用阻断ELISA方法检测猪血清中猪瘟病毒抗体；2．特异性：100%；

3．稳定性：批内及批间差异≤3%；4．试剂盒规格：480孔（5板）/盒；

5. 试剂盒有效期12个月；6.试剂使用不同颜色盖子，便于区分；

7.待检样品不稀释，直接加样；8.试剂所有孵育过程全部是37℃恒温操作；

9.试验结果阴阳性对照成立；10.结果判定使用阻断率计算；

11. 产品须有兽药批准文号；

	6
	猪伪狂犬病毒gB竞争ELISA抗体检测

试剂盒
	盒
	1盒
	1.用途：本品采用酶联免疫竞争法检测猪伪狂犬病毒 gB蛋白特异性抗体，适用于评估养殖场猪伪狂犬疫苗免疫状况。 2.试剂盒规格：96T*5 块/盒； 

3.保存及有效期：2-8℃保存、12 个月； 4.敏感性为≥98%； 5.特异性为 100%； 6.批内及批间差异≤3%； 7.提供中文说明书； 8．产品须有兽药批准文号。

	7
	布氏菌病虎红平板凝集试验抗原
	瓶
	10瓶
	1.可用于布氏菌抗体的定性检测；（平板凝集方法）2.产品规格为：5mL/瓶

3.产品储存条件为：2～8℃保存；4.产品保质期为：不少于 12 个月；

5.产品须有兽药批准文号。

	8
	布氏菌病试管凝集试验抗原
	瓶
	1瓶
	1.可用于布氏菌抗体的定性检测（试管凝集方法）；2.产品规格为：10mL/瓶

3.产品储存条件为：2～8℃保存；4.产品保质期为：不少于 12 个月；

5.产品须有兽药批准文号。

	9
	禽流感病毒抗原H5（Re-15）
	瓶
	10瓶
	1.用于 H5-Re-15 亚型禽流感抗体的检测；2.产品规格为：2ML/瓶3.血凝效价≥8log2；

4.有效期 12 个月以上；5.产品须有兽药批准文号。
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所需检测试剂等物品数量及规格参数
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	规格参数

	10
	禽流感病毒抗原H5（Re-16）
	瓶
	10瓶
	1.用于 H5-Re-16 亚型禽流感抗体的检测；2.产品规格为：2ML/瓶.3.血凝效价≥8log2；

4.有效期 12 个月以上；5.产品须有兽药批准文号。

	11
	禽流感病毒抗原H7（Re-5、Re-6）
	瓶
	10瓶
	1.用于 H7-Re-5 亚型禽流感抗体的检测；2.产品规格为：2ML/瓶3.血凝效价≥8log2；

4.有效期 12 个月以上；5.产品须有兽药批准文号。

	12
	新城疫病毒抗原
	瓶
	2瓶
	1.用于新城疫抗体的检测；2.产品规格为：2ML/瓶3.血凝效价≥8log2；

4.有效期 12 个月以上；5.产品须有兽药批准文号。

	13
	口蹄疫和塞尼卡谷病毒直接扩增RT-PCR抗原鉴别检测试剂盒
	盒
	1盒
	1.作用与用途：本试剂盒用于临床发病动物水疱液（皮）、OP液、全血及各种组织等含病毒RNA的样本中口蹄疫和塞内卡病毒RNA的检测。2.规格：50反应/盒。

3.试剂盒组成：荧光定量RT-PCR反应液，1140µl×2、荧光定量RT-PCR酶混合液，120µl、口蹄疫和塞内卡RT-qPCR引物探针，300µl、口蹄疫和塞内卡RT-qPCR阳性对照，100µl、荧光定量RT-PCR阴性对照，1000µl、裂解液B1，30ml、裂解液B2，30ml。

4.贮存与有效期：核酸提取部分，2~8℃保存；核酸扩增部分，-20℃保存；

5.有效期为12个月。

	14
	口蹄疫病毒南非1型阻断

ELISA抗体检测试剂盒
	盒
	4盒
	1.用途：用于检测牛、羊、猪等动物血清中口蹄疫病毒南非1型抗体；

2.作用：可检测口蹄疫南非1型感染抗体或免疫抗体；

3.规格：2×96孔板；

4.试剂盒组成：南非1型酶标反应板，2块板、南非1型酶标抗体工作液1瓶，12mL、阳性对照血清1管，500μL、阴性对照血清1管，500μL、样品稀释液1瓶，15mL、25倍PBST浓缩液1瓶，30mL、TMB底物A溶液1瓶，7mL、TMB底物B溶液1瓶，7mL、终止液1瓶，12mL、封板膜，2张、说明书，1份。

5.敏感性：98%以上；

6.特异性：98%以上；

7.稳定性：批内及批间差异≤3%；

8.保存条件：2～8℃保存；

9.有效期：12个月；

10.该产品需提供说明书；




